## Seguros de Riscos de Engenharia

### Relatório de Avaliação de Riscos

Segurado:

Local:

Data da Inspeção:

Inspetor:

1.	Confirmar e/ou complementar dados da Ficha de Informações ou do processo de aceitação/taxação, para descrição sumária das atividades do Segurado, tais como:

1.1.	Localização

1.2.	Tipo de empresa ou indústria

1.3.	Atividades (principal e secundárias)

1.4.	Época de instalação e/ou início de construção

1.5.	Regime de Trabalho

1.6.	Número de Funcionários

2.	Confirmar e/ou complementar dados para a descrição do(s) objeto(s) do seguro, a saber:

2.1.	Responsáveis pelo Projeto, Detalhamento Básico e Gerenciamento

2.2.	Principais fornecedores, fabricantes, empreiteiros, montadores e subempreiteiros, suas experiências e garantias

2.3.	Valor do contrato e dos principais itens

2.4.	Adequação da Importância Segurada aos custos declarados

3.	Descrever a situação e as condições gerais do canteiro de obras ou local do risco, destacando:

3.1.	Área Total

3.2.	Acessos Diretos e Indiretos

3.3.	Vizinhança e/ou Isolamento

3.4.	Topografia e/ou Natureza do Terreno

3.5.	Proximidade de cursos d’água e/ou sistemas de drenagem

3.6.	Incidência, direção e velocidade máxima de ventos

4.	Anotar o estágio do empreendimento, incluindo:

4.1.	Estimativa de Prazos

4.2.	Percentuais atingidos por etapas, setores ou unidades

4.3.	Confirmar ou atualizar cronogramas

4.4.	Possibilidades de Cumprimento do Prazo

5.	Anotar o número, qualificação profissional e regime de trabalho dos gerenciadores e principais empreiteiros, assim como estimativas do contigente e suas equipes.

6.	Quanto à existência de almoxarifados, verificar:

6.1.	Área

6.2.	Tipo (abrigado ou ao ar livre)

6.3.	Características construtivas ou de isolamento

6.4.	Condições de Recepção

6.5.	Forma de controle e/ou conferência

6.6.	Condições de armazenamento (prateleiras, pallets, estrados)

6.7.	Condições de transferência

6.8.	Condições de proteção (embalagens, ambientes especiais, incêndio, etc.)

6.9.	Concentração financeira de estoque

7.	Caso se trate de uma ampliação, verificar a proximidade com área em operação e as condições de isolamento, bem como as possibilidades recíprocas de interferências.

8.	Obter informações, quando for o caso, sobre as causas da solicitação tardia do pedido de cobertura, bem como a ocorrência de acidentes anteriores no local ou em serviços semelhantes.

9.	Quando se tratar de pedido de prorrogação de cobertura, confirmar as razões que deram origem ao pedido, bem como, verificar o cumprimento das cláusulas particulares existentes.

10.	Quando existirem cláusulas acessórias, tais como a de Responsabilidade Civil ou de Propriedades Circunvizinhas, destacar:

10.1.	Distância de bens de terceiros e/ou outras instalações do Segurado (anexar croquis descritivo, indicando tipo e ocupação)

10.2.	Tipo e adequação de proteções e barreiras existentes

10.3.	Ocorrência e estágio de operações de içamento ou outras técnicas especiais de montagem

11.	Descrever os meios disponíveis de combate a incêndio, pessoal, hidrantes, extintores, instalações definitivas dos prédios (colunas de incêndio, sprinklers, caixa com registros, mangueiras e esguichos, disponibilidade d’água, etc.)

12.	Tecer considerações sobre o estado de limpeza do canteiro (existência de madeira, entulhos, andaimes fora de uso, etc.) bem como, a disposição de componentes e equipamentos a instalar no canteiro.

13.	Verificar a localização e as condições dos abrigos para materiais combustíveis em uso ou inservíveis.

14.	Verificar a possibilidade de ocorrência de danos de natureza (topografia desfavorável, proximidade de mar e de rios, ventos, chuvas, desmoronamento, queda de raios, etc.)

15.	Estimar o D.M.P. (Dano Máximo Possível) em termos percentuais da Importância Segurada, apresentando as justificativas e fatores considerados.

16.	Anotar a ocorrência de sinistros (datas, causas, conseqüências, valores indenizados ou não e medidas adotadas posteriormente)

17.	Anotar os nomes e as funções dos funcionários responsáveis pelas informações colhidas.

Observação:	Preencher o Relatório Complementar de Avaliação de Risco, em função da Modalidade de Seguro.

18.	Fazer outras observações que possam esclarecer mais e proporcionar melhor avaliação do risco (resumo e fluxograma do processo, esquemas de vigilância, sistemas de segurança, organização, limpeza, etc.)

19.	Finalizar o relatório apresentando a conclusão, com uma apreciação pessoal sobre o risco, observações gerais sobre a sua aceitação e, se necessário, recomendações para a minimização dos riscos.

Observação:	Anexar fotografias, croquis, plantas-baixas, etc., se julgar conveniente.